
Повідомлення  про наміри
отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
 від   стаціонарних джерел   
Повне та скорочене  найменування об’єкта: Підприємство теплових мереж «КОВЕЛЬТЕПЛО»,
 (ПТМ «Ковельтепло»)  
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :   30514446
Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  45000,  Волинська обл, м. Ковель, вул. Володимирська, 97-а ,тел: +38 (03352) 4-60-11 ,+38 (03352) 4-55-06, е-mail: vtv@kovelteplo.org.ua.
Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу    для існуючого об’єкта   у зв*язку із встановленням  твердопаливних котлів.
Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля : відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,   розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля. 
ПТМ «Ковельтепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу  підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста.
         Місце розташування виробничого майданчика: м.Ковель, вул.Незалежності,23 
         Котельна, загальною теплопродуктивністю  4,84 гкал/год:  два   котли типу  «КСВТ-2,0»,   (3,44  Гкал/год), один  котел КСВ-0,63 (0,54 Гкал/год),  що працюють на природному газі. Для використання  альтернативного виду палива (дров), встановлено твердопаливний котел    ARS NAVIGATOR-R-1000, (0,86 Гкал/год).  Очистка димових газів здійснюється в циклоні  МЦ-80,  (еф. очистки –   85%).
          Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 2717,6596  т/рік: оксид вуглецю – 3,601 т/рік,  вуглецю діоксид – 2709,759   т/рік, метан – 0,103 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 1,435 т/рік, діоксид  азоту – 1,822 т/рік, оксид діазоту – 0,0716 т/рік, НМЛОС – 0,868 т/рік. 
         Місце розташування виробничого майданчика:  м.Ковель, вул.Незалежності,70 
         Котельна, загальною теплопродуктивністю  9,17 гкал/год: три   котли типу  «КСВТ-3,15»,   (8,1  Гкал/год), що працюють на природному газі. Для використання  альтернативного виду палива (дров), встановлено твердопаливний котел    KALVIS-1250 (1,07 Гкал/год).  Очистка димових газів здійснюється в циклоні  МС-12,  (еф. очистки –   85%).
          Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 4575,8288  т/рік: оксид вуглецю –5,343 т/рік,  вуглецю діоксид – 4563,943   т/рік, метан – 0,157  т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 1,96  т/рік, діоксид  азоту – 3,066 т/рік, оксид діазоту – 0,0988  т/рік, НМЛОС – 1,261 т/рік. 
         Місце розташування виробничого майданчика: м. Ковель, вул.Незалежності,101
         Котельна, загальною теплопродуктивністю  6,28 гкал/год: три   котли типу  «КСВТ-2,0»,   (5,16  Гкал/год), що працюють на природному газі, котел Neon WPG-60 , що працює від електричної енергії (0,05 гкал/год). Для використання  альтернативного виду палива (дров), встановлено твердопаливний котел KALVIS-1250 (1,07 Гкал/год).Очистка димових газів здійснюється в циклоні  МС-12,  (еф. очистки –   85%).
          Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 4145,738  т/рік: оксид вуглецю – 5,57 т/рік,  вуглецю діоксид – 4132,908  т/рік, метан – 0,149  т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 1,96 т/рік, діоксид  азоту – 3,831 т/рік, оксид діазоту – 0,098 т/рік, НМЛОС – 1,222 т/рік. 
         Місце розташування виробничого майданчика: м.Ковель, вул.Грушевського,9
          Котельна, загальною теплопродуктивністю  5,37  гкал/год: два   котли типу  «КСВ-2,0», один «КСВ-1,0»,   (4,3  Гкал/год), що працюють на природному газі. Для використання  альтернативного виду палива (дров), встановлено твердопаливний котел    KALVIS-1250 (1,07 Гкал/год).  Очистка димових газів здійснюється в циклоні  МС-12,  (еф. очистки –   85%).
              Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 4145,841 т/рік: оксид вуглецю – 5,656 т/рік,  вуглецю діоксид – 4132,908  т/рік, метан – 0,149  т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 1,96 т/рік, діоксид  азоту – 3,848 т/рік, оксид  діазоту – 0,098 т/рік, НМЛОС – 1,222 т/рік. 
Виробничі майданчики  відносяться до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря
           За результатами розрахунків  розсіювання (з урахуванням фону), максимальні приземні   концентрацій, на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови  не перевищують    державні  медико-санітарні  нормативи  гранично-допустимого вмісту  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін*юсті 24.05.2024 р за № 763/42108 .            
            Дозволені обсяги  викидів встановлюються відповідно до законодавства
            Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.  


